Kraków dnia: 2026-11-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.534.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”KC-DE-zp.25.534.2026 - Drukarka 3D” – znak sprawy KC-DE-zp.25.534.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Czy Zamawiający dopuści drukarkę z ekranem dotykowym 5” (PL/EN), spełniającą pozostałe wymagania? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza drukarkę o podanym parametrze. Treść zapytań brzmi następująco: 2 Czy Zamawiający dopuści drukarkę z łącznością Wi-Fi, USB i Bluetooth, z możliwością pracy w sieci lokalnej (tryb LAN przez Wi-Fi), bez fizycznego portu Ethernet? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza drukarkę o powyższych parametrach. Treść zapytań brzmi następująco: 3 Czy wymagany obszar roboczy min. 350 × 320 × 325 mm należy rozumieć jako łączny obszar roboczy obu ekstruderów? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Treść zapytań brzmi następująco: 4 Czy Zamawiający dopuści drukarkę o obszarze 325 × 320 × 325 mm dla pojedynczej dyszy i 350 × 320 × 325 mm łącznie dla obu dysz? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Treść zapytań brzmi następująco: 5 Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie dokładności pozycjonowania, jeśli producent nie publikuje tego parametru w karcie katalogowej, a urządzenie posiada automatyczną kalibrację? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzna powyższe rozwiązanie.

Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób:

W punkcie 4.1. SWZ jest :

- Parametry ogólne drukarki 3D

Technologia druku: FDM/FFF (topienie i nakładanie filamentu).

Obszar roboczy: min. 350 × 320 × 325 mm.

Liczba ekstruderów: dwa niezależne ekstrudery (dual-extruder) umożliwiające druk z dwóch materiałów jednocześnie, w tym z materiałami podporowymi rozpuszczalnymi.

Konstrukcja kinematyczna: typu CoreXY lub równoważna – konstrukcja zapewniająca osiągnięcie wymaganych parametrów prędkości i dokładności pozycjonowania określonych poniżej.

Prędkość druku: 500–600 mm/s.

Dokładność pozycjonowania: ≤ 0,005 mm (XY), ≤ 0,0025 mm (Z).

Średnica filamentu: 1,75 mm.

Średnica dyszy: 0,4 mm (wymienna 0,2–0,8 mm).

Temperatura głowicy: do 350 °C.

Temperatura stołu: do 120 °C.

Temperatura komory: min. 60°C, aktywnie kontrolowana.

Typ ekstrudera: direct drive, automatyczna kalibracja.

Stół magnetyczny elastyczny (stal sprężynowa PEI).

Pełna obudowa z filtrem HEPA i węglem aktywnym.

Kamera monitorująca proces druku.

Ekran dotykowy min. 7" (PL/EN).

Łączność: Wi-Fi, LAN, USB.

Obsługiwane filamenty: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET, PVA, BVOH, PPS oraz kompozyty CF/GF.

Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:

- Parametry ogólne drukarki 3D

Technologia druku: FDM/FFF (topienie i nakładanie filamentu).

Obszar roboczy: minimum 325 × 320 × 325 mm przy zastosowaniu jednego ekstrudera oraz minimum 350 × 320 × 325 mm przy zastosowaniu dwóch ekstruderów.

Liczba ekstruderów: dwa niezależne ekstrudery (dual-extruder) umożliwiające druk z dwóch materiałów jednocześnie, w tym z materiałami podporowymi rozpuszczalnymi.

Konstrukcja kinematyczna: typu CoreXY lub równoważna – konstrukcja zapewniająca osiągnięcie wymaganych parametrów prędkości i dokładności pozycjonowania określonych poniżej.

Prędkość druku: 500–600 mm/s.

Dokładność pozycjonowania: ≤ 0,005 mm (XY), ≤ 0,0025 mm (Z).

Średnica filamentu: 1,75 mm.

Średnica dyszy: 0,4 mm (wymienna 0,2–0,8 mm).

Temperatura głowicy: do 350 °C.

Temperatura stołu: do 120 °C.

Temperatura komory: min. 60°C, aktywnie kontrolowana.

Typ ekstrudera: direct drive, automatyczna kalibracja.

Stół magnetyczny elastyczny (stal sprężynowa PEI).

Pełna obudowa z filtrem HEPA i węglem aktywnym.

Kamera monitorująca proces druku.

Ekran dotykowy min. 5" (PL/EN).

Łączność: Wi-Fi, LAN, USB.

Obsługiwane filamenty: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET, PVA, BVOH, PPS oraz kompozyty CF/GF.