Kraków dnia: 2026-11-06

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026” – znak sprawy ZP/65/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. pakietu 3: Pytanie 1. poz. 37: Czy Zamawiający dopuści wydłużenie czasu naprawy z max. 5 do 15 dni roboczych w przypadku braku części zamiennych? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu naprawy. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 5 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z zapisem poz. 39 i wówczas Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za nieterminową naprawę. Pytanie 2. poz. 42: Czy Zamawiający się zgodzi w przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni wymianę na sprzęt zastępczy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Sprzęt zastępczy musi zostać dostarczony zgodnie z zasadami opisanymi w poz. 39 i projekcie umowy. Dot. pakietu 4: Pytanie 1. poz. 26: Czy Zamawiający dopuści wydłużenie czasu naprawy z max. 5 do 15 dni roboczych w przypadku braku części zamiennych? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu naprawy. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 5 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z zapisem poz. 28 i wówczas Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za nieterminową naprawę. Pytanie 2. poz. 31: Czy Zamawiający się zgodzi w przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni wymianę na sprzęt zastępczy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Sprzęt zastępczy musi zostać dostarczony zgodnie z zasadami opisanymi w poz. 28 i projekcie umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski