


Kraków dnia: 2026-11-06

Szpital Miejski Specjalistyczny 
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków
	
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-6
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dotacji celowej 
w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026” – znak sprawy ZP/65/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pakiet 3 – wózek transportowy
1. Dot. Pkt. 15 – Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku i jednocześnie przyzna 5 pkt rozwiązaniu :wózek wyposażony w funkcję autokonturu, który poprzez zsynchronizowany ruch segmentów leża skutecznie zapobiega zsuwaniu się pacjenta w stronę nóg i redukuje nacisk w obrębie miednicy, dzięki czemu cel kliniczny jest osiągnięty?
Odpowiedź: Tak, Zmawiający uzna parametr za spełniony i przyzna 5 pkt.

1. Dot. pkt 32.4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez pasów zabezpieczających pacjenta w komplecie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 7 – lampa zabiegowa mobilna

1. Dot. pkt 5 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o natężeniu 90 000 lx?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Dot. pkt 7 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnicą pola świetlnego d10 na poziomie 150 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, punktacja zostaje bez zmian.

Dotyczy: Zapisów SWZ
1.      Czy   z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu  materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora ?  Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.
Odpowiedź: Nie. Materiały firmowe dystrybutora nie zastępują dokumentów wytwórcy (pkt 9.1.2 SWZ).
Wykonawca może złożyć:
1. Dokumenty wytwórcy: karty katalogowe, foldery, instrukcje obsługi lub ich wyciągi oraz dokumentację techniczną.
1. Dla parametrów, których nie ma w dokumentach wytwórcy: oświadczenie wytwórcy albo oświadczenie autoryzowanego dystrybutora. Oświadczenie musi wskazywać wystawcę, datę i numer punktu załącznika nr 1.1–1.10. Do oświadczenia dystrybutora należy dołączyć dokument potwierdzający autoryzację wytwórcy (np. list autoryzacyjny).
Wykonawca nie może:
1. Potwierdzać parametrów wyłącznie materiałami dystrybutora, np. kartą katalogową na jego papierze firmowym albo tabelą powtarzającą załącznik nr 1.1–1.10. Takie materiały Zamawiający potraktuje co najwyżej jako oświadczenie dystrybutora, na warunkach 
z pkt 2 powyżej.
1. Potwierdzać parametrów punktowanych oświadczeniem dystrybutora. Parametry punktowane potwierdza się wyłącznie dokumentami wytwórcy lub oświadczeniem wytwórcy.
Jeżeli oświadczenie różni się od dokumentów wytwórcy, rozstrzygają dokumenty wytwórcy.
Zamawiający nie zmienia treści SWZ.




Przewodniczący Komisji Przetargowej
Piotr Nowakowski
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